## 移動式クレーン
移動式クレーン作業計画書 | [36 empty] | 【 作業場所及び作業範囲と運行経路 】 計画打ち合わせ時に下記事項で該当するものは確実に表示する
□クレーン設置位置 □付属する機械設備 □合図者位置 □玉掛者位置 □吊り荷位置 □荷下し位置 □旋回方向 □安全通路 □立入禁止区域 □架空線位置
機種・性能 |  |  | 油圧式ＴＣ | [7 empty] | 機械式ＴＣ | [7 empty] | ラフターＣ | [7 empty] | 車両積載型Ｃ | [7 empty] | ｔ吊
|  |  | クローラーＣ | [7 empty] | ｸﾛｰﾗｰﾀﾜｰＣ | [7 empty] | その他
ｸﾚｰﾝ所有会社名 | [19 empty] | 運転者名 | [12 empty] | 資格確認
＊使用会社の作業責任者は、計画内容を記入したうえで運転者（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）と打合せすること。
作業予定日時
[5 empty] | 8 |  | 10 | 12 | 2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 8 |  | 10 | 12 | 2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 8 |  | 10 | 12 | 2 |  | 4 | 6
使用会社名
作業責任者
作業場所
作業内容
作業条件 |  |  |  | 必要な作業半径 | [8 empty] | m |  | 必要な作業半径 | [8 empty] | m |  | 必要な作業半径 | [8 empty] | m
|  |  |  | 必要な高さ | [8 empty] | m |  | 必要な高さ | [8 empty] | m |  | 必要な高さ | [8 empty] | m
|  |  |  | 荷の重量 | [8 empty] | ｔ |  | 荷の重量 | [8 empty] | ｔ |  | 荷の重量 | [8 empty] | ｔ
移動式クレーンの能力 |  |  |  | 同上の作業半径時の | [10 empty] | 同上の作業半径時の | [10 empty] | 同上の作業半径時の
|  |  |  | 定格荷重 | [8 empty] | ｔ |  | 定格荷重 | [8 empty] | ｔ |  | 定格荷重 | [8 empty] | ｔ
|  |  |  | ジブの長さ | [5 empty] | m＋ |  |  |  | m | ジブの長さ | [5 empty] | m＋ |  |  |  | m | ジブの長さ | [5 empty] | m＋ |  |  |  | m
玉掛ワイヤー |  |  |  | 径 | [7 empty] | m/m |  |  | 径 | [7 empty] | m/m |  |  | 径 | [7 empty] | m/m
|  |  |  | 長 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | 本 |  | 長 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | 本 |  | 長 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | 本
玉掛者
合図者
合図の方法 | [5 empty] | 手合図 |  |  | 無線 |  |  |  | 笛 |  |  |  | 手合図 |  |  | 無線 |  |  |  | 笛 |  |  |  | 手合図 |  |  | 無線 |  |  |  | 笛
地形 | [5 empty] | 平地 |  |  |  |  | 傾斜地 | [5 empty] | 平地 |  |  |  |  | 傾斜地 | [5 empty] | 平地 |  |  |  |  | 傾斜地
地盤強度 | [5 empty] | 堅固 |  |  | 普通 |  |  | 軟弱 |  |  |  |  | 堅固 |  |  | 普通 |  |  | 軟弱 |  |  |  |  | 堅固 |  |  | 普通 |  |  | 軟弱
地盤養生 | [5 empty] | 皿板 |  |  | ｻﾄﾞﾙ |  |  | 敷鉄板 |  |  |  |  | 皿板 |  |  | ｻﾄﾞﾙ |  |  | 敷鉄板 |  |  |  |  | 皿板 |  |  | ｻﾄﾞﾙ |  |  | 敷鉄板
[6 empty] | 地盤改良 |  |  |  |  | 良質盛土 | [5 empty] | 地盤改良 |  |  |  |  | 良質盛土 | [5 empty] | 地盤改良 |  |  |  |  | 良質盛土
アウトリガー最大張出し | [5 empty] | 不可 |  | 対策 | [8 empty] | 不可 |  | 対策 | [8 empty] | 不可 |  | 対策
[6 empty] | 可能 | [10 empty] | 可能 | [10 empty] | 可能
吊荷下への立入禁止措置 | [5 empty] | バリケード |  |  |  |  | ロープ | [5 empty] | バリケード |  |  |  |  | ロープ | [5 empty] | バリケード |  |  |  |  | ロープ
[6 empty] | 見張人 |  |  |  |  | カラーコーン | [5 empty] | 見張人 |  |  |  |  | カラーコーン | [5 empty] | 見張人 |  |  |  |  | カラーコーン
架空線接近 | [5 empty] | 対策 | [10 empty] | 対策 | [10 empty] | 対策
風の対策 |  |  |  | 作業中止基準 | [15 empty] | 目安の測定
三井住友建設鉄構エンジニアリング㈱ | [9 empty] | 作業所
計画打合せ日
作 業 所 確 認 | [16 empty] | ＊オペレーターが確認しチェックすること
統 括 者 |  | 元方管理者 | [5 empty] | 担 当 者 | [8 empty] | (○×)チェック | [5 empty] | オペレーター確認事項
[17 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ
資格・免許証は携帯しているか
作業方法・作業内容を理解したか
[23 empty] | 玉掛方法・合図方法を確認したか | [13 empty] | 【 参考：安全衛生法・安全衛生規則の条文の要約 】 安衛法 第20条の1 事業者は、機械、器具その他設備による危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。 ク則第66条の2 【作業の方法等の決定等】 ク則第67条【特別の教育】 ク則第68条【就業制限】 ク則第69条【過負荷の制限】 ク則第70条の2【定格荷重の表示等】 ク則第70条の3【使用の禁止】 ク則第70条の4【アウトリガーの位置】 ク則第70条の5【アウトリガー等の張り出し】 ク則第71条【運転の合図】 ク則第74条【立入禁止】 ク則第74条の3【強風時の作業中止】
当該機械の能力で安全作業ができるか
【運用方法】 | [22 empty] | アウトリガーを最大張出しにしたか
１． | 作業責任者が作成する１台ごと、使用日ごとに作成する | [21 empty] | 安全装置は正常に作動するか
２． | 経路は、「作業責任者」→「元請」→「ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ」→「元請保管」 | [21 empty] | 旋回範囲以内立入禁止措置はよいか
３． | 作業計画を変更する時は、「元請担当者」に申し出るとともに、 | [15 empty] | 注）別にオペレーター専用の点検表がある場合は、このチェック表は省略して下さい。
再度打合せをする
周 知 の 記 録
※当作業計画書に従って作業します。< 月 日 >
（ 署 名 ）

## 高所作業車作業計画書
高 所 作 業 車 作 業 計 画 書 | [20 empty] | 【作業場所及び作業の方法等】 |  | 計画書打ち合わせ時に下記項目で該当するものは確実に表示する | ○ | 有
[24 empty] | × | 無
□機械の配置 □場内運行経路 □地盤の不同沈下防止対策 □制限速度 □埋設物 □架空線の位置
作 業 所 確 認 | [8 empty] | 三井住友建設鉄構エンジニアリング㈱ | [11 empty] | □立入禁止範囲 □誘導員・見張員・合図者の配置 □安全通路 □安全注意事項等を記入する。
統 責 者 |  |  | 元方管理者 | 担 当 者 | [12 empty] | 作業所
[9 empty] | 作業日時 | [10 empty] | ～
作業名 | [10 empty] | 作成日
施工会社名
作成者名
区分 |  | 作業能力 |  |  | 走行方法 |  |  | 昇降方式 |  |  |  | 操作位置 |  |  | 操作運転者 |  |  | 資格の種類
① |  | 最大作業床高 |  | m |  |  | ﾄﾗｯｸ |  |  | 垂直 |  |  | 作業床 | [5 empty] | 特別教育
|  | 最大積載荷重 |  | kg |  |  | ﾎｲｰﾙ | [5 empty] | 地 上
|  | 作業床定員 |  | 人 |  |  | ｸﾛｰﾗ |  |  | 垂直以外 |  |  | 兼 用 | [5 empty] | 技能講習
② |  | 最大作業床高 |  | m |  |  | ﾄﾗｯｸ |  |  | 垂直 |  |  | 作業床 | [5 empty] | 特別教育
|  | 最大積載荷重 |  | kg |  |  | ﾎｲｰﾙ | [5 empty] | 地 上
|  | 作業床定員 |  | 人 |  |  | ｸﾛｰﾗ |  |  | 垂直以外 |  |  | 兼 用 | [5 empty] | 技能講習
作業の指揮者
合図 |  | 合図手段 |  |  |  | 無線 |  |  |  | 笛 |  |  |  | 旗 |  | 手合図 |  | その他
合図方法
（具体的、簡潔に記入）
合図者
【厳守事項】
・始業点検を行なうこと 【安衛則第194条の27】
・作業床では定員を守り、安全帯を使用して作業すること 【安衛則第194条の22】
・悪天候の場合は作業指揮者が作業中止の判断の行なうこと （強風・大雨・大雪等）
・作業に必要な照度を確保すること （夜間作業等）
・アウトリガーを最大に張出すこと 【安衛則第194条の11】
・地盤強度に応じて敷鉄板等を使用すること 【安衛則第194条の11】
・運転席を離れる場合は作業床を最低降下位置に置き、原動機を止め、逸走防止措置を行なうこと
（ただし、作業床に人がいない場合） 【安衛則第194条の13】
・移送する場合、貨物自動車への積降は平坦、堅固な場所で行なうこと 【安衛則第194条の14】
・修理作業時は指揮者を定め、必要に応じて安全支柱、安全ブロックを使用すること 【安衛則第194条の18】
【厳禁事項】
・荷の吊上げ等に使用することは厳禁！ （用途外使用） 【安衛則第194条の17】
・積載荷重その他の能力を超えて使用することは厳禁！ 【安衛則第194条の16】
・作業床から外に乗り移ることは厳禁！
・作業床から物を投下することは厳禁！
【走行時の作業床への搭乗制限】 【安衛則第194条の20】
（トラック式）
・作業床及びｱｳﾄﾘｶﾞｰを格納し、作業床に人を乗せずに走行させる
（ホイール式・クローラ式）
垂直昇降型の機種
・作業床操作専用型では作業床を最低降下位置にして低速で走行させる
・作業床・地上操作兼用型では作業床を最低降下位置にし、人を乗せず、地上で低速で走行させる
| 垂直昇降型以外の機種 | [20 empty] | 【元方指導事項】
| ・作業床操作型では平坦、堅固な場所での小移動に限り、作業床を上げたまま低速で走行できる | [20 empty] | 不同沈下、路肩崩壊による機械の転倒、架空線による感電等を防止するための措置について指導する
| ・地上操作型では作業床を最低降下位置にし、人を乗せずに走行させる | [20 empty] | （安衛法第29条の2）
周 知 の 記 録
・当作業計画書に従って作業します。< 月 日 >
（ 署 名 ）

## コンクリートポンプ車作業計画書
コンクリートポンプ車作業計画書 | [18 empty] | 作業場所及び作業の方法等 | 計画書打ち合わせ時に下記項目で該当するものは確実に表示する | ○ | 有
[21 empty] | × | 無
□ポンプ車の配置 □場内運行経路 □地盤の不同沈下防止対策 □制限速度 □輸送管の配置
作 業 所 確 認 | [7 empty] | 三井住友建設鉄構エンジニアリング㈱ | [10 empty] | □架空線の位置 □立入禁止範囲 □誘導員の配置 □安全通路 □安全注意事項等を記入する。
統 責 者 |  |  | 元方管理者 |  | 担 当 者 | [10 empty] | 作業所
[8 empty] | 作業日時 | [9 empty] | ～
作業名 | [9 empty] | 作成日
施工会社名
作成者名
使用機械 |  |  |  | 架装形式 |  |  |  |  | 圧送方法 |  |  |  | 吐出量 |  | 操作方法
[6 empty] | ブーム式 |  |  |  | ピストン式 | [6 empty] | 操作盤位置操作
[6 empty] | 配管式 |  |  |  | スクイズ式 |  |  | m3/h |  |  |  | 無線式リモコン
作業指揮者
操作者 | [11 empty] | （特別教育修了者）
筒先合図者 | [11 empty] | （指名した者に行なわせる）
誘導者 | [11 empty] | （指名した者に行なわせる）
合図 |  | 合図手段 |  |  |  |  | 無線 |  | 有線 |  | 笛 |  |  | 旗 |  |  | 手合図
その他
合図方法
（具体的、簡潔に記入）
【厳守事項】
・始業点検を行なうこと 【安衛則第172条】
・悪天候の場合は作業指揮者が作業中止の判断の行なうこと （強風・大雨・大雪等）
・作業に必要な照度を確保すること （夜間作業等）
・アウトリガーを最大に張出すこと
・地盤強度に応じて敷鉄板等を使用すること
・修理作業時は指揮者を定め、必要に応じて安全支柱、安全ブロックを使用すること 【安衛則第165条】
・やむを得ず傾斜地に設置する場合はタイヤに歯止めを確実に行なうこと
・ホッパーにはスクリーンを取り付けること
・閉塞時の復旧作業手順、ポンプ洗浄作業手順を定めておくこと
・残留コンクリートの処分方法を決めておくこと
・輸送管の固定は十分強度のある固定器材を用いて緊結し、圧送開始後再点検を行い増締めを行なうこと
・ホッパー内を点検する場合はエンジン及び攪拌機を停止させること
・ブーム先端ホースの落下防止装置を確認すること
【禁止事項】
・アウトリガーをセットせずにブーム操作を行なわない
・先端ホースの前方や真下に立入らない 【安衛則第171条の2】
・コンクリートポンプ車のポッパー上に乗らないこと
【元方指導事項】
不同沈下、路肩崩壊による機械の転倒、架空線による感電等を防止するための措置について指導する
（安衛法第29条の2）
周 知 の 記 録
・当作業計画書に従って作業します。< 月 日 >
（ 署 名 ）

## 車両系建設機械作業計画
車両系建設機械作業計画書 | [18 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする)
□機械位置 □付属する機械設備 □合図者位置 □誘導員位置 □旋回方向 □立入禁止区域 □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度
[8 empty] | 作業所確認 |  | 統 括 者 |  |  |  | 元方管理者 |  |  | 担 当 者
三井住友建設鉄構エンジニアリング㈱
作業所
作成日 | [6 empty] | 作成責任者
車両系建設機械使用の作業名 | [6 empty] | 施工業者名
[7 empty] | 作業期間 | [7 empty] | ～
| （○該当）区分 |  | 機械名称 |  |  |  | 能力 |  | 台数 |  |  |  | 所有者 |  |  |  | 運転者
使用機械 |  | 整地・運搬・ 積込用機械
掘削用機械
基礎工事用機械
締固め用機械
その他
計画内容 | 選任・指名 |  | 作業主任者名※1 | [8 empty] | 作業指揮者名※2
|  |  | 誘 導 者 名※3 | [8 empty] | その他
| アタッチメント |  | 名称、形式 | [8 empty] | 能力、破壊力
|  |  | 所 有 者 | [8 empty] | ①解体用機械装着可能重量kg
|  |  | ②アタッチメント重量kg | [8 empty] | 最大積載重量①-②
交換時の転倒防止措置
| 合 図 の 方 法 |  | ・手 ・笛 ・旗 ・無線 ・警笛 ・その他（ ）
| 危険範囲立入禁止措置 |  | ・誘導者・バリケード・トラロープ・カラーコーン・警報装置・その他
| 地 形 |  | ・平地・傾斜地（ 度）・段差地・路肩・その他 | [12 empty] | 作業面（広い 狭い）
| 地 質 |  | ・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭 ・瓦礫 ・その他
| 埋設物・架空線近接 と防護の方法 |  | 埋設物 |  | 有 |  |  |  | ｍ |  | 架空線 |  |  | 有 | 離れ |  |  | ｍ
[5 empty] | 無 | [8 empty] | 無
防護方法
| 機械転倒・転落危険 場所と防止措置 |  |  | 無 |  | 有
防止措置：
| 転倒・転落時の措置 |  | 転倒時保護構造： 有 ・ 無 | [7 empty] | シートベルト着用： 有 ・無 | [7 empty] | 【 対象機械名 】 整地・運搬・積込用機械 ブルドーザー、グレーダー、トラクターショベル、スクレーバー、ずり載機 掘削用機械 パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル 基礎工事用機械 くい打機、くい抜機、アースドリル、ＲＳＤ，せん孔機、アースオーガー 締固め用機械 ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー 解体用機械 ブレーカー鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機
| 作 業 中 止 基 準 |  | 風速： 雨量： 降雪量： その他（ ）
作業方法・内容 （具体的・簡潔に記入）
【 参考：安全衛生法・安全衛生規則の条文の要約 】 安衛法 第20条の1 事業者は機械、器具その他設備による危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。 安衛則 第154条【調査及び記録】第155条【作業計画】第156条【制限速度】 第157条【転落等の防止等】 第157条の2【転倒時の保護機能】 第158条【接触の防止】 第159条【合図】 第166条の3【アタッチメント装着の制限】 第166条の4【アタッチメントの重量の表示等】 第171条の4【特定解体用機械の使用の禁止】 第171条の6【立入禁止】
安全対策 （危険予知に対する 措置内容）
※1 「作業主任者」は安全衛生規則第16条に準じて選任すること。
※2 「作業指揮者」は安全衛生規則第151条の4、151条の15、165条に準じて選任すること。
※3 「誘導者」は安全衛生規則第151条の6、151条の7、157条、158条、365条に準じて配置すること。
Note on E51: 予知対策
・当作業計画書に従って作業します。< 月 日 >
（ 署 名 ）
周 知 の 記 録

## 車両系建設機械（解体用）作業計画書
車両系建設機械（解体用）作業計画書
[15 empty] | 【 作業場所及び作業範囲と運行経路等 】 |  | 計画書打ち合わせ時に下記事項で該当するものは確実に表示する
三井住友建設鉄構エンジニアリング㈱ | [9 empty] | 統 責 者 |  | 元方管理者 |  | 担 当 者 | ☐機械の配置 ☐付属する機械設備等 ☐運行経路 ☐安全通路 ☐立入禁止区域 ☐旋回方向 ☐誘導者、配置労働者（散水する者を含む）の位置 ☐架空線等の位置 ☐制限速度 ☐交換用アタッチメントの保管場所等
作業所
車両系建設機械（解体用）使用の作業名 | [7 empty] | 業 者 名
作 業 期 間
年 月 日 ～ 年 月 日
| 作 業 区 分 |  |  | アタッチメント 装着可能重量 （Kg） ① |  | アタッチメント名称・型式 |  | 最大積載重量※1 ①-② | 台数 |  | 本体所有者 |  | 次下請 | 運転者名
| 使 用 機 械 |  |  |  |  | 破壊力・能力 | （重量Kg） ② |  |  |  | アタッチメント所有者
使 用 機 械
計 画 内 容 |  | 選任・氏名 |  | 作業指揮者（ ）※2 |  |  |  |  | 作業主任者（ ）※3
誘導者（ ） ※立入禁止処置を誘導者で行なう場合に選任し、合図方法を定める
( )内には氏名を記入
|  | 合図の方法 |  | ・手 ・笛 ・旗 ・無線 ・警笛 ・その他（ ）
|  | 危険範囲立入禁止処置 |  | ・誘導者 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ・警報装置 ・その他（ ）
|  | 地形 |  | ・平地 ・傾斜地（ 度） ・段差地 ・路肩 ・作業面（ ・広い ・狭い ）
|  | 地質 |  | ・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭 ・瓦礫 ・その他
|  | 埋設物・架空線 接近と防護の方法 |  | 埋設物： 無 ・ 有 （GL－ ｍ） |  |  |  |  | 架空線： 無 ・ 有 （離れ ｍ）
防護方法（ ）
|  | 機械転倒・転落の危険性の有無と転倒防止 処置 |  | 無 ・ 有 （ ）
防止処置：
|  | 転倒・転落時の措置 |  | 転倒時保護構造： 有 ・ 無 |  |  |  |  | シートベルトの着用： 有 ・ 無
|  | 落下物・飛散物等による危険性の有無と防止処置 |  | 無 ・ 有 （ ）
防止処置：
|  | 作業中止基準 |  | 風速： 雨量： 降雪量： その他（ ）
|  | 作業方法・内容 | [12 empty] | 【参考：安衛法・安衛則の条文の要約】
[15 empty] | 安衛法 第20条の1 | ・事業者は、機械、器具、その他設備による危険を防止するために、必要な措置を
講じなければならない。
[15 empty] | 安衛則 第155条 | ・事業者は車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により
知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
(具体的、簡潔に記入)
安衛則第154条 【調査と記録】 安衛則第156条 【制限速度】 安衛則第157条 【転落等の防止】
|  | 安全対策 | [12 empty] | 安衛則第158条 【接触の防止】 安衛則第159条 【合図】 安衛則第166条条の3 【アタッチメントの装着の制限】
安衛則第166条の4 【アタッチメントの重量の表示等】
安衛則第171条の4 【特定解体用機械の使用の禁止】 安衛則第171条の6 【立ち入り禁止】
※車両系解体用機械とは掘削用油圧ショベルのバケットの代わりに、鉄骨切断具、コンクリート圧砕具、 解体用つかみ具
|  | (危険予知に対する 措置内容) | [12 empty] | をそれぞれアタッチメントとして取り付けた機械。
|  | ※1解体用つかみ機の場合は「最大持ち上げ荷重」を記載すること。 | [12 empty] | 注）飛散物について木片等の軽い物に対しては「安全ガラス」で適用できるが鉄片やコンクリート片に対しては安全ガラスに加え適切な防護設備が必要。
※2「作業指揮者」は安全衛生規則第151条の4、151条の15に準じて選任すること。
※3「作業主任者」は安全衛生規則第16条に準じて選任すること。
Note on G54: 有りの場合は、その原因を明記 例：地盤が軟弱
Note on G56: 上記に対する防止対策 例：敷鉄板設置
※当作業計画書に従って作業します。（ 月 日）
<署名>
【周知の記録】

## 荷役作業計画書
|  |  |  | 車両系荷役運搬機械作業計画書 | [11 empty] | 【 作業場所及び作業範囲と運行経路等 】 |  |  | 計画書打ち合わせ時に下記項目で該当するものは確実に表示する
□積込・荷卸場所 ☐付属する機械設備等 □運行経路 □安全通路 ☐立入禁止区域 □旋回方向 □制限速度 □退避場所 ☐誘導者 □転落危険箇所 □交差点 □道路幅員・勾配 □架空線等の位置 ☐その他
三井住友建設鉄構エンジニアリング㈱ | [8 empty] | 統 責 者 |  |  | 元方管理者 |  | 担 当 者
作業所
車両系荷役運搬機械使用の作業名 | [5 empty] | 業 者 名
作 業 期 間
|  | 機 械 名 称 |  |  |  | 能力 | 台数 |  |  | 所 有 者 |  |  | 数次 |  | 運転者責任者
使用機械
※欄が不足の場合は別紙に記入すること。「運転責任者」は所属会社の現場責任者名を代表で記入すること。
計 画 内 容 | 作 業 時 間
| 積荷の状況 | 荷の種類 |  |  |  | 荷の形状 (重量、有害性含む）
| 積 卸 方 法 | 積込方法 | [5 empty] | 荷卸方法
| 場所の広さ | 積込場所 | ・広い ・狭い ・非常に狭い |  |  |  |  | 荷卸場所 |  |  | ・広い ・狭い ・非常に狭い
| 荷くずれ、落下、 飛 散 の 防 止 | ・無し ・有り （ ）
防止処置：
| 運搬路の状態 | 運搬距離 |  |  | 道路幅員 |  |  |  |  | 路面の状態
|  | 最大傾斜 |  |  | 制限速度 |  |  |  |  | 高さ制限
|  | 運行方法 | ・一方通行 ・交互通行 ・その他（ ）
|  | 待避場所 | ・無し ・有り （ ）
| 選任・氏名 | 作業指揮者 （ ） | [6 empty] | 作業主任者※1（ ）
| ( )内には氏名を記入 | 誘導者の配置※2 ・無し ・有り（ ） ・その他
| 合図の方法 | ・手 ・笛 ・旗 ・無線 ・クラクション ・その他（ ）
| 危険性の有無と 防止処置 | ・無し ・有り（ ）
防止処置 ：
| 労働者との接触の危険性の有無と防止処置 | ・無し ・有り（ ）
|  | 防止処置 ： | [13 empty] | 【参考：安衛法・安衛則の条文の要約】
| 作業方法・内容 (具体的、簡潔に記入) | [14 empty] | 安衛法 第20条の1 |  | ・事業者は、機械、器具、その他設備による危険を防止するために、必要な措置を
講じなければならない。
[16 empty] | 安衛則 第151条の3 |  | ・事業者は車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行なう場合は、あらかじめ当該作業に係る場所の広さ、
| 安 全 対 策 （危険予知による 措置内容） | [15 empty] | 【作業計画】 | 地形、機械の種類・能力、荷の種類・形状等及び運搬経路、作業方法等を定めた作業計画書を作成し、
関係労働者に周知しなければならない。
安衛則第151条の4 【作業指揮者】 安衛則第151条の5 【制限速度】 安衛則第151条の6 【転落等の防止】
安衛則第151条の7 【接触の防止】 安衛則第151条の8 【合図】 安衛則第151条の10 【荷の積載】
※車両系荷役運搬機械等とは、フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー、ストラドルキャリヤー、不整地運搬車、構内運搬車
| ※1 「作業主任者」は選任が必要な作業を行なう場合に配置。（はい作業など） | [14 empty] | 貨物自動車（ダンプトラック、タンクローリー含む）が該当する。
※2 「誘導者」は労働者との接触の恐れがある場合で作業の性質上、立入禁止が困難な場合に配置する。
※当作業計画書に従って作業します。（ 月 日）
<署名>
【周知の記録】
※当作業計画書に従って作業します。（ 月 日）
<署名>
【周知の記録】

## フォークリフト作業計画書
フォークリフト作業計画書
（労働安全衛生規則第151条の3に基づく）
[8 empty] | フォークリフト | [5 empty] | （ |  |  |  |  | 工事） | 作業計画書
三井住友建設鉄構エンジアリング㈱ 作業所 |  |  |  |  | 作業名 | [15 empty] | 元 方 確 認 |  | 作 成 会 社 | 責 任 者 |  | 年 |  | 月 | 日
工事名 |  |  |  |  | 作業期間 | 年 |  |  | 月 | 日 |  | ～ | 年 |  | 月 | 日 | ( | 日間) | [7 empty] | 作成者 | 印
[21 empty] | 確認日 |  | 確認日
[作業方法]
荷の種類：
荷の形状：
荷の重量：
作 業 者 の 配 置 | [6 empty] | フォークリフトの種類・能力
会 社 名 |  | 氏 名 | 役 割 | 必 要 資 格 |  |  | 機 械 名 |  |  |  | 能 力 |  |  | 使 用 目 的
(作)
［記載事項］重要なポイントは赤字にて記入
[7 empty] | 作 業 場 所 状 況 | [8 empty] | フ ォ ー ク リ フ ト の 作 業 場 所 及 び 作 業 方 法
[7 empty] | 場所の広さ |  |  |  | 1.広い 2.狭い 3.狭小 |  |  |  |  | フォークリフトの運行経路を図示 | [5 empty] | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習修了書を携帯 |  |  | 許容荷重を超えた荷を積載しない
[7 empty] | 路面状況 |  |  |  | 1.橋面 2.砂利敷 3.土間 |  |  |  |  | 周辺労働者の立ち入り禁止箇所及びフォー | [5 empty] | 作業開始前点検を実施する |  |  | 急発進・急停車・急旋回をしない
[7 empty] | 坂道等傾斜 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | クリフトの走行禁止箇所を具体的に記載 | [5 empty] | 定められた制限速度以内で走る |  |  | 運転中は乗車席以外に人を乗せない
[7 empty] | 路肩危険箇所 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 各種標識・一旦停止・作業指揮者及び誘導 | [5 empty] | 他の作業者に接触する恐れのある時は |  |  | 運転席を離れるときは、作業や通行の障害
[7 empty] | 障害物・段差 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 者の配置場所を記入 | [5 empty] | 立ち入り禁止にするか誘導者を配置する |  |  | とならないよう駐車する、鍵を必ず抜くこと
[7 empty] | 高さ制限 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 保護帽・安全靴等保護具を正しく着用 | [5 empty] | 走行時、進行方向・側方の安全を確認する |  |  | ﾌｫｰｸの上に人を載せて昇降機として使用
[7 empty] | 一旦停止箇所 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | シートベルトを着用する | [5 empty] | ﾌｫｰｸ又は荷の下は作業者を立入禁止 |  |  | してはならない
（作）：作業指揮者、（誘）：誘導者、（技）：技能講習終了、（特）：特別教育終了